ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Цифровой тиристорный возбудитель серии СПВД для синхронного двигателя

- Контактная информация

| Исполнитель |
| --- |
| Ф.И.О. |  |
| Адрес |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| E-mail |  |
| Применение |
| Страна |  |
| Отрасль |  |
| Предприятие-заказчик |  |
| Название объекта |  |
| Параметры двигателя |
| Параметр | Значение |
| Тип |  |
| Номинальная мощность, кВт |  |
| Номинальное напряжение статора, В |  |
| Номинальный ток статора, А |  |
| Частота вращения, об/мин |  |
| Номинальное напряжение возбуждения, В |  |
| Номинальный ток возбуждения, А |  |
| Номинальный cos (() |  |
| Расстояние от двигателя до места установки возбудителя, м |  |
| 3 Параметры согласующего трансформатора |
| Параметр | Значение |
| Требуется ли согласующий трансформатор | Да | Укажите кратность форсировки по напряжению (1,8…2,2): |
|  | Нет | Заполнить пункты ниже |
| Тип |  |
| Номинальная мощность, кВА |  |
| Номинальное линейное напряжение первичной обмотки, В (380 В, другое) |  |
| Номинальный ток первичной обмотки, А |  |
| Номинальное линейное напряжение вторичной обмотки, В |  |
| Номинальный ток вторичной обмотки, А |  |
| Группа соединения | Y/Y-0 |  |
|  | Y/(-11 |  |
|  | Другая |  |
| 4 Измерительный трансформатор тока статора |
| Параметр | Значение |
| Номинальный первичный ток, А |  |
| Номинальный ток вторичной обмотки | 1 А |  |
|  | 5 А |  |
|  | Другой |  |
| 5 Приводной механизм и параметры пуска |
| Параметр | Значение |
| Характер нагрузки | Постоянная |  |
|  | Линейная |  |
|  | Квадратичная (вентиляторная) |  |
|  | Другой |  |
| Параметры пуска | Прямой пуск с нагрузкой |  |
|  | Прямой пуск без нагрузки |  |
|  | Плавный пуск |  |
|  | Частотный пуск |  |
| 6 Требования к возбудителю |
| Параметр | Значение |
| Количество, шт. |  |
| Схема силового выпрямителя | Мостовая |  |
|  | Нулевая |  |
| Требуется ли резервирование системы управления (установка резервного терминала управления) |  |
| Питание цепей управления | =220 В |  |
|  | ~220 В |  |
|  | Другое |  |
| Закон регулирования | Стабилизация тока возбуждения |  |
|  | Регулирование по напряжению статора |  |
|  | Регулирование по cos ϕ |  |
|  | Регулирование по напряжению статора и по cos ϕ |  |
|  | Другой |  |

| Дополнительные услуги |
| --- |
| Пуско-наладочные работы |  |

Дополнительная информация

Примечание/Дополнительные требования:

Желательный срок поставки:

| Опросный лист заполнил: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Должность |  | Подпись |  | Ф.И.О. |

Дата:

| « |  | » |  | 20 |  | г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Изготовитель:

ООО НПП "ЭКРА"

428003, РФ, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3

E-mail: ekra@ekra.ru

www.ekra.ru

Телефоны/факсы:
(8352) 22-01-10
(8352) 22-01-30 (автосекретарь)

Техническая консультация:

Заместитель руководителя департамента технического маркетинга

Паймурзов Александр Геннадьевич

Тел: (8352) 22-01-10 доб. 1143

E-mail:  paymurzov_ag@ekra.ru