- Приложение А (обязательное)
Шаблон карты заказа типового учебного комплекта «Цифровая подстанция»

| Место установки |  |
| --- | --- |
|  | (организация, адрес) |

Отметьте знаком  требуемые позиции или впишите необходимые параметры.

Обращаем внимание, что для запуска в производство будут выбраны значения по умолчанию, если в карте заказа имеются незаполненные позиции.

- Выбор комплекта учебного оборудования

| Типовой комплект | Состав панелей | Количество |
| --- | --- | --- |
| - Типовой комплект №1 «Релейная защита и автоматика цифровой подстанции, исполнение панельное с физической моделью контролируемых присоединений» | - Панель дифференциальной защиты линии на базе шкафа ШЭ2607 091091 с комплектами БЭ2704 091 (ДЗЛ, ТНЗНП, МТЗ, ТО, АРЛ (АРПТ)) для ЦПС и БЭ2704 091 для классических ПС |  |
|  | - Панель защиты сборных шин на базе шкафа ШЭ2710 562 с комплектами БЭ2704 562 (ДЗШ) и БЭ2704 015 (МТЗ, ТЗНП) |  |
|  | - Панель защиты и автоматики трансформатора и вводного выключателя на базе шкафа ШЭ2607 150 с комплектами БЭ2704 041 (ДЗТ, МТЗ, ТЗНП, ЗП), БЭ2704 073 (МТЗ, ТЗНП) и БЭ2502Б0303 (защита, автоматика, управление и сигнализация ввода) |  |
|  | Панель защит 6-35 кВ с комплектами: - БЭ2502Б0103 (защита, автоматика, управление и сигнализация линии), - БЭ2502Б0201 (защита, автоматика, управление и сигнализация секционного выключателя), - БЭ2502Б0303 (защита, автоматика, управление и сигнализация ввода), - БЭ2502Б0402 (терминал трансформатора напряжения секции), - БЭ2502Б1901 (защита, автоматика, управление и сигнализация ТСН). |  |
|  | - Панель РАС на базе шкафа ШЭЭ 232 0100 с возможностью приема до 12 SV-потоков и 32 GOOSE-сообщений (до 64 Din в каждом) |  |
|  | - Панель физической модели присоединения ВЛ |  |
|  | - Панель физической модели присоединения секционного выключателя |  |
|  | - Панель физической модели присоединения силового трансформатора |  |
|  | - Панель физической модели присоединений 6-35 кВ |  |
|  | - Панель сетевых коммутаторов (в случае отсутствия невозможна организация ЛВС) |  |
| - Типовой комплект №2 «Релейная защита и автоматика цифровой подстанции, исполнение панельное с виртуальной моделью контролируемых присоединений» | - Панель дифференциальной защиты линии на базе шкафа ШЭ2607 091091 с комплектами БЭ2704 091 (ДЗЛ, ТНЗНП, МТЗ, ТО, АРЛ (АРПТ)) для ЦПС и БЭ2704 091 для классических ПС |  |
|  | - Панель защиты сборных шин на базе шкафа ШЭ2710 562 с комплектами БЭ2704 562 (ДЗШ) и БЭ2704 015 (МТЗ, ТЗНП) |  |
|  | - Панель защиты и автоматики трансформатора и вводного выключателя на базе шкафа ШЭ2607 150 с комплектами БЭ2704 041 (ДЗТ, МТЗ, ТЗНП, ЗП), БЭ2704 073 (МТЗ, ТЗНП) и БЭ2502Б0303 (защита, автоматика, управление и сигнализация ввода) |  |
|  | Панель защит 6-35 кВ с комплектами: - БЭ2502Б0103 (защита, автоматика, управление и сигнализация линии), - БЭ2502Б0201 (защита, автоматика, управление и сигнализация секционного выключателя), - БЭ2502Б0303 (защита, автоматика, управление и сигнализация ввода), - БЭ2502Б0402 (терминал трансформатора напряжения секции), - БЭ2502Б1901 (защита, автоматика, управление и сигнализация ТСН). |  |
|  | - Панель РАС на базе шкафа ШЭЭ 232 0100 с возможностью приема до 12 SV-потоков и 32 GOOSE-сообщений (до 64 Din в каждом) |  |
|  | - Панель сетевых коммутаторов (в случае отсутствия невозможна организация ЛВС) |  |
| - Типовой комплект №3 «РЗА и АСУ ТП цифровой подстанции, исполнение панельное с физической моделью контролируемых присоединений» | - Панель дифференциальной защиты линии и управления присоединением линейного выключателя на базе шкафа ШЭ2607 091091 с комплектами БЭ2704 091 (ДЗЛ, ТНЗНП, МТЗ, ТО, АРЛ (АРПТ)) и БЭ2704 419 (АУВ, АПВ, УРОВ, упр. КА, ОБ, ТИ) для ЦПС, а также БЭ2704 091 для классических ПС. |  |
|  | - Панель защиты сборных шин и управления присоединением секционного выключателя на базе шкафа ШЭ2710 562 с комплектами БЭ2704 562 (ДЗШ), БЭ2704 015 (МТЗ, ТЗНП) и БЭ2704 419 (АУВ, АПВ, УРОВ, упр. КА, ОБ, ТИ) |  |
|  | - Панель защит и управления присоединением силового трансформатора и вводного выключателя на базе шкафа ШЭ2607 150 с комплектами БЭ2704 041 (ДЗТ, МТЗ, ТЗНП, ЗП), БЭ2704 073 (МТЗ, ТЗНП), БЭ2704 419 (АУВ, АПВ, УРОВ, упр. КА, ОБ, ТИ) и БЭ2502Б0304 (защита, автоматика, управление и сигнализация ввода) |  |
|  | Панель защит 6-35 кВ с комплектами: - БЭ2502Б0104 (защита, автоматика, управление, измерение (ТИ) и сигнализация линии), - БЭ2502Б0204 (защита, автоматика, управление, измерение (ТИ) и сигнализация секционного выключателя), - БЭ2502Б0304 (защита, автоматика, управление, измерение (ТИ) и сигнализация ввода), - БЭ2502Б0402 (терминал трансформатора напряжения секции), - БЭ2502Б1901 (защита, автоматика, управление и сигнализация ТСН). |  |
|  | - Панель РАС на базе шкафа ШЭЭ 232 0100 с возможностью приема до 12 SV-потоков и 32 GOOSE-сообщений (до 64 Din в каждом) |  |
|  | - Панель физической модели присоединения ВЛ |  |
|  | - Панель физической модели присоединения секционного выключателя |  |
|  | - Панель физической модели присоединения силового трансформатора |  |
|  | - Панель физической модели присоединений 6-35 кВ |  |
|  | - Панель сетевых коммутаторов (в случае отсутствия невозможна организация ЛВС) |  |
| - Типовой комплект №4 «РЗА и АСУ ТП цифровой подстанции, исполнение панельное с виртуальной моделью контролируемых присоединений» | - Панель дифференциальной защиты линии и управления присоединением линейного выключателя на базе шкафа ШЭ2607 091091 с комплектами БЭ2704 091 (ДЗЛ, ТНЗНП, МТЗ, ТО, АРЛ (АРПТ)) и БЭ2704 419 (АУВ, АПВ, УРОВ, упр. КА, ОБ, ТИ) для ЦПС, а также БЭ2704 091 для классических ПС. |  |
|  | - Панель защиты сборных шин и управления присоединением секционного выключателя на базе шкафа ШЭ2710 562 с комплектами БЭ2704 562 (ДЗШ), БЭ2704 015 (МТЗ, ТЗНП) и БЭ2704 419 (АУВ, АПВ, УРОВ, упр. КА, ОБ, ТИ) |  |
|  | - Панель защит и управления присоединением силового трансформатора и вводного выключателя на базе шкафа ШЭ2607 150 с комплектами БЭ2704 041 (ДЗТ, МТЗ, ТЗНП, ЗП), БЭ2704 073 (МТЗ, ТЗНП), БЭ2704 419 (АУВ, АПВ, УРОВ, упр. КА, ОБ, ТИ) и БЭ2502Б0304 (защита, автоматика, управление и сигнализация ввода) |  |
|  | Панель защит 6-35 кВ с комплектами: - БЭ2502Б0104 (защита, автоматика, управление, измерение (ТИ) и сигнализация линии), - БЭ2502Б0204 (защита, автоматика, управление, измерение (ТИ) и сигнализация секционного выключателя), - БЭ2502Б0304 (защита, автоматика, управление, измерение (ТИ) и сигнализация ввода), - БЭ2502Б0402 (терминал трансформатора напряжения секции), - БЭ2502Б1901 (защита, автоматика, управление и сигнализация ТСН). |  |
|  | - Панель РАС на базе шкафа ШЭЭ 232 0100 с возможностью приема до 12 SV-потоков и 32 GOOSE-сообщений (до 64 Din в каждом) |  |
|  | - Панель сетевых коммутаторов (в случае отсутствия невозможна организация ЛВС) |  |

- Выбор испытательного оборудования

| Модель испытательной установки | Количество |
| --- | --- |
| - Ретом-61+ Ретом-61850, НПП «Динамика» (для уч. комплектов №1-4) |  |
| - Ретом-61850, НПП «Динамика» (для уч. комплектов №2 и №4) |  |
| - Не требуется (по умолчанию) |  |

- Выбор автоматизированного рабочего места

| Автоматизированное рабочее место | Количество |
| --- | --- |
| - АРМ РЗА на базе ПК (по умолчанию): - персональный компьютер; - ПО EKRASMS; - ПО EKRASMS-SP; - ПО конфигуратор УСЕВ; - ПО управления испытательным оборудованием; - ПО Wireshark. |  |
| - АРМ РЗА на базе ноутбука: - ноутбук; - ПО EKRASMS; - ПО EKRASMS-SP; - ПО конфигуратор УСЕВ; - ПО управления испытательным оборудованием; - ПО Wireshark. |  |
| - АРМ РЗА/АСУ ТП на базе ПК: - персональный компьютер; - ПО EKRASMS; - ПО EKRASMS-SP; - ПО конфигуратор УСЕВ; - ПО управления испытательным оборудованием; - ПО АСУ ТП EKRASCADA. Серверная лицензия (до 1500 сигналов); - ПО АСУ ТП EKRASCADA. Редактор; - ПО Wireshark. |  |
| - АРМ РЗА/АСУ ТП на базе ноутбука: - ноутбук; - ПО EKRASMS; - ПО EKRASMS-SP; - ПО конфигуратор УСЕВ; - ПО управления испытательным оборудованием; - ПО АСУ ТП EKRASCADA. Серверная лицензия (до 1500 сигналов); - ПО АСУ ТП EKRASCADA. Редактор; - ПО Wireshark. |  |
| Примечание: в случае выбора типового комплекта №2 или №4 на АРМ дополнительно устанавливается виртуальная модель на базе ПК «EKRASCADA» |  |

- Дополнительное ПО и оборудование для организации АРМ

| Наименование оборудования или ПО | Количество |
| --- | --- |
| - ПО Антивирус Касперского для бизнеса |  |
| - ПО SCL-Express (конфигуратор цифровой подстанции, лицензия на 365 дней) |  |
| - Коммутатор L2 5x10/100BaseTX |  |
| - Патчкорд 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH, 4 метра |  |
| - Мебель для размещения АРМ (стол рабочий, кресло офисное) |  |

| - Необходимость шефмонтажа: | - Да - Нет (по умолчанию) |
| --- | --- |

| - Обучение преподавателей в НОУ НОЦ «ЭКРА» | - Да, необходимо обучить: ____чел. - Нет (по умолчанию) |
| --- | --- |

| - Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

| - Предприятие-изготовитель: | ООО НПП «ЭКРА», 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3. |
| --- | --- |

| - Заказчик | Организация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail: |  |

- Приложение Б 
Пример заполнения карты заказа типового учебного комплекта «Цифровая подстанция»

| Место установки | ОАО «Компания»: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Я. Яковлева, дом 3 |
| --- | --- |
|  | (организация, адрес) |

Отметьте знаком  требуемые позиции или впишите необходимые параметры.

Обращаем внимание, что для запуска в производство будут выбраны значения по умолчанию, если в карте заказа имеются незаполненные позиции.

- Выбор комплекта учебного оборудования

| Типовой комплект | Состав панелей | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| - Типовой комплект №3 «РЗА и АСУ ТП цифровой подстанции, исполнение панельное с физической моделью контролируемых присоединений» | - Панель защит и управления присоединением силового трансформатора и вводного выключателя на базе шкафа ШЭ2607 150 с комплектами БЭ2704 041 (ДЗТ, МТЗ, ТЗНП, ЗП), БЭ2704 073 (МТЗ, ТЗНП), БЭ2704 419 (АУВ, АПВ, УРОВ, упр. КА, ОБ, ТИ) и БЭ2502Б0304 (защита, автоматика, управление и сигнализация ввода) | 1 |
|  | - Панель физической модели присоединения силового трансформатора с устройствами ПАС и ПДС серии БЭ2704 |  |
|  | - Панель сетевых коммутаторов для организации ЛВС комплекта |  |

- Выбор испытательного оборудования

| Модель испытательной установки | Количество, шт. |
| --- | --- |
| - Ретом-61+ Ретом-61850, НПП «Динамика» (для уч. комплектов №1-4) | 1 |
| - Ретом-61850, НПП «Динамика» (для уч. комплектов №2 и №4) |  |
| - Не требуется (по умолчанию) |  |

- Выбор автоматизированного рабочего места

| Автоматизированное рабочее место | Количество |
| --- | --- |
| - АРМ РЗА/АСУ ТП на базе ПК: - персональный компьютер; - ПО EKRASMS; - ПО EKRASMS-SP; - ПО конфигуратор УСЕВ; - ПО управления испытательным оборудованием; - ПО АСУ ТП EKRASCADA. Серверная лицензия (до 750 сигналов); - ПО АСУ ТП EKRASCADA. Редактор; - ПО Wireshark. | 1 |
| - АРМ РЗА/АСУ ТП на базе ноутбука: - ноутбук; - ПО EKRASMS; - ПО EKRASMS-SP; - ПО конфигуратор УСЕВ; - ПО управления испытательным оборудованием; - ПО АСУ ТП EKRASCADA. Серверная лицензия (до 750 сигналов); - ПО АСУ ТП EKRASCADA. Редактор; - ПО Wireshark. | 1 |
| Примечание: в случае выбора типового комплекта №2 или №4 на АРМ дополнительно устанавливается виртуальная модель на базе EKRASCADA |  |

- Дополнительное ПО и оборудование для организации АРМ

| Наименование оборудования или ПО | Количество |
| --- | --- |
| - ПО Антивирус Касперского для бизнеса | 2 |
| - ПО SCL-Express (конфигуратор цифровой подстанции, лицензия на 365 дней) | 2 |
| - Коммутатор L2 5x10/100BaseTX |  |
| - Патчкорд 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH, 4 метра |  |
| - Мебель для размещения АРМ (стол рабочий, кресло офисное) |  |

| - Необходимость шефмонтажа: | - Да - Нет (по умолчанию) |
| --- | --- |

| - Обучение преподавателей в НОУ НОЦ «ЭКРА» | - Да, необходимо обучить: 2 чел. - Нет (по умолчанию) |
| --- | --- |

| - Дополнительные требования: | Структурную схему ЛВС комплекта организовать в |
| --- | --- |
| соответствии с прил. 1. |  |

| - Предприятие-изготовитель: | ООО НПП «ЭКРА», 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3. |
| --- | --- |

| - Заказчик | Организация | ОАО «Компания» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель | Фамилия Имя Отчество |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) | ОАО «Компания» |
| --- | --- |
| ФИО | Фамилия Имя Отчество |
| Контактный телефон | 8-999-999-99-99 |
| e-mail: | _________@____.ru |

Приложение 1.
Структурная схема ЛВС типового комплекта «РЗА и АСУ ТП цифровой подстанции»

- количество определяется количеством одновременно обучающихся бригад, но не более общего количества панелей РЗА. В одной бригаде может быть до 4 человек.

- количество определяется количеством одновременно обучающихся бригад, но не более общего количества панелей РЗА. В одной бригаде может быть до 4 человек.

- количество определяется количеством одновременно обучающихся бригад, но не более общего количества панелей РЗА. В одной бригаде может быть до 4 человек.

- количество определяется количеством одновременно обучающихся бригад, но не более общего количества панелей РЗА. В одной бригаде может быть до 4 человек.